| Egenkontroll av elektriske installasjoner og utstyr |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dette skjema er beregnet for bedriftens egenkontroll. Det elektriske anlegget bør i tillegg regelmessig kontrolleres av autorisert personell. |  |  |  |
| Kontrollpunkt | Ja | Nei | Kommentar |
| 1. Generelle forhold |  |  |  |
| Finnes det ajourført dokumentasjon for anlegget? |  |  |  |
| Føres det journaler over driftstekniske forstyrrelser på installasjoner og utstyr? |  |  |  |
| Har det siden forrige kontroll vært noe unormalt ved installasjoner og utstyr? |  |  |  |
| Er det synlige feil/mangler eller skader på installasjoner og utstyr? |  |  |  |
| Finnes det bruks- og monteringsanvisninger for installasjoner og utstyr? |  |  |  |
| Føres det avviksmeldinger dersom det oppstår skader på installasjoner og utstyr? |  |  |  |
| 2. Inntak/sikringsskap |  |  |  |
| Er sikringene, brytere eller vern unormalt varme? |  |  |  |
| Er sikringene godt tilskrudd? (ikke aktuelt ved automatsikring) |  |  |  |
| Kontrollpunkt | Ja | Nei | Kommentar |
| Er det synlig skade på kabelen? |  |  |  |
| Er kursoversikten(e) ajourført? |  |  |  |
| Er sikringer og brytere merket i henhold til kursoversikt? |  |  |  |
| Fungerer testknapp på jordfeilbryter og -varsler? |  |  |  |
| Er det ryddig og rent i tavlerom/sikringsskap? |  |  |  |
| Er hovedtavle/sikringsskap lukket og låst? |  |  |  |
| Er hovedtavlerom/sikringsskap forskriftsmessig branntettet? |  |  |  |
| Kobler noen av sikringene ofte ut? |  |  |  |
| 5. Installasjoner |  |  |  |
| Er det utstrakt bruk av skjøteledninger? |  |  |  |
| Er ledninger forlagt slik at de ikke kan bli påført skader under normale forhold? |  |  |  |
| Er ledninger, koblingsbokser og stikkontakter uten skader? |  |  |  |

| Kontrollpunkt | Ja | Nei | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| Er ledninger, koblingsbokser og stikkontakter forsvarlig festen til underlaget? |  |  |  |
| Er ledninger, koblingsbokser og stikkontakter dimensjonert for bruksområdet? |  |  |  |
| Er det varmegang i kontakter og/eller koblingsbokser? |  |  |  |
| 6 Materiell/utstyr |  |  |  |
| Gjennomføres det systematisk service og vedlikehold av løst elektrisk utstyr? |  |  |  |
| Følges bruksanvisninger for elektrisk utstyr? |  |  |  |
| Er det elektriske utstyret uten skader? |  |  |  |
| Skiftes tennere til lysstoffrør samtidig som lysstoffrørene skiftes ut? |  |  |  |
| Finnes det sikkerhetsrutiner for bruk av kaffetraktere (f.eks. montert tidsur)? |  |  |  |